Pomoćna oprema za Službu za zdravstvenu ekologiju, BN-57-2023

Upit gospodarskog subjekta:

* Grupa 2. Laboratorijski mlin

Molimo izmjenu tehničke specifikacije - sa max. 0,9 KW na min. 0,9 KW.

Odgovor:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta te je izmijenjena tehnička specifikacija za Grupu 2.