## Troškovnik
BN-56-2023
TROŠKOVNIK - Kitovi za brzi PCR POC test na SARS-COV-2 i gripu
R.br. | Šifra artikla | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke (bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
1 | 106009 | Multiplex POC PCR kit za paralelnu detekciju virusa gripe i SARS-COV-2; a 20 testova | pak | 12
Sadržava kazetu sa svim potrebnim reagensima za PCR za paralelnu detekciju virusa gripe i SARS-COV-2 iz pojedinačnog uzorka u vremenu od 20 minuta. Kit mora biti validiran za obriske pohranjene u tekućem virusnom transportnom mediju. (a 20 testova)
2 | 106010 | Pozitivna i negativna kontrola za virus gripe i SARS-COV-2, za 3 reakcije | pak | 2
Za virus gripe i SARS-COV-2, za 3 reakcije
3 | 106653 | Multiplex POC PCR kit za i SARS-COV-2; a 20 testova | pak | 2
Sadržava kazetu sa svim potrebnim reagensima za PCR za detekciju virusa SARS-COV-2, iz pojedinačnog uzorka u vremenu od 20 minuta. Kit mora biti validiran za obriske pohranjene u tekućem virusnom transportnom mediju. (a 20 testova)
4 | 106654 | Pozitivna i negativna kontrola za SARS-COV-2, za 3 reakcije | pak | 1
Za virus SARS-COV-2, za 3 reakcije
CIJENA PONUDE bez PDV-a: | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a: | [5 empty] | 0
CIJENA PONUDE s PDV-om: | [5 empty] | 0
| U ________________, ___.___.__________. |  |  | __________________________________________
Ovjera – potpis odgovorne osobe/službeni pečat: