## BN-64-2023
BN-64-2023
Troškovnik i tehnička specifikacija
Genotipizacijski test za detekciju Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis
R. br. | Šifra artikla | Predmet nabave | Specifikacija | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke (bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
1. | 107373 | Genotipizacijski test za detekciju Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis | Detektira IS481 gensku regiju Bordetella pertussis i IS1001 gensku regiju Bordetella parapertussis; - za izvođenje real-time PCR reakcije kompatibilan s aparatima Lightcycler 480 II i CFX96 - kompatibilan s uzorcima: nazofaringealni obrisak, obrisak grla, iskašljaj, trahealni aspirat, BAL ; - kit sadrži internu kontrolu, pozitivnu kontrolu, PCR mastermix i PCR vodu; - dozvoljeno otapanje i odmrzavanje reagensa do 3 puta; mora imati CE i IVD certifikate | test | 2700
CIJENA PONUDE bez PDV-a: | [6 empty] | 0
Iznos PDV-a: | [6 empty] | 0
CIJENA PONUDE s PDV-om: | [6 empty] | 0
| U ________________, ___.___.__________. |  |  | __________________________________________
Ovjera – potpis odgovorne osobe/službeni pečat: