Tehničke specifikacije BN-27-2024

Test za kvantativno određivanje kalprotektina u stolici

| Red. broj | ŠIFRA ARTIKLA (Interna oznaka naručitelja) | PREDMET NABAVE | SPECIFIKACIJA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 106068 | Imunokromatografski test za kvanitativno određivanje kalprotektina u stolici | Raspon testa minimalno do 1000 µg/g, veličina uzorka < 1 g stolice. Pakiranje testova treba sadržavati „kazete“ za ukapavanje pripremljenog uzorka, ekstrakcijski pufer te dvije bočice sa sadržajem niske i visoke razine kontrolnog uzorka. Obrada uzorka bez centrifugiranja. Potrebno osigurati korištenje uređaja za testiranje |
|  | 106069 | Epruveta za ekstrakciju uzoraka | Pakiranje sadrži epruvete za uzimanja uzorka materijala stolice koje ujedno sadrže i ekstrakcijski pufer za homogenizaciju i diluciju uzorka. |