## Troškovnik
BN-06-2025
Potrošni materijal i reagensi za sekvenciranje
Grupa 1. Potrošni materijal i reagensi za sekvenciranje kompatibilni s uređajem Miseq
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke (bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
1. | ILMN DNA LP (M) tagmentation (24 samples, IPB): Reagensi potrebni za pripremu 24 DNA knjižnice prilikom Whole Genome Sekvenciranja (WGS); korak tagmentacija (za izrezivanje fragmenata DNA određene duljine potrebnih za sekvenciranje sintezom i obilježavanje fragmenata DNA), količina za 24 uzorka | pak | 1 |  | 0
2. | ILMN DNA/RNA UDI A Tag 96 Idx 96 Spl: Indeksni adaptori potrebni prilikom tagmentacije (oznake za pojedini uzorak nad kojim se provodi sekvenciranje), količina za 96 uzoraka | pak | 1 |  | 0
3. | MiSeq® Reagent Kit v3 (600 cycle): Set koji sadrži: a) Kasetu s kemikalijama potrebnima za pravilno provođenje sekvenciranja na aparatu MiSeq (potrebna 1 po svakom run-u sekvenciranja), b) MiSeq Flow Cell (potrošni dio koji se stavlja u aparat i na kojem se fizički provodi reakcija sekvenciranja) i c) Wash buffer (pufer za ispiranje aparature) | pak | 1 |  | 0
4. | PhiX CONTROL V3 KIT: Kontrolna DNA koja je potrebna za praćenje kvalitete sekvenciranja po run-u (dolazi kao 10 µL od 10 nM otopine) | pak | 1 |  | 0
5. | MM-Separator M96 P: Akrilni stalak za odvajanje magnetskih kuglica iz tekućine, pogodno za PCR pločice sa 96 uzoraka | pak | 1 |  | 0
6. | FastGene MagnaStand 96: Magnetski stalak za pročišćavanje s magnetskim kuglicama, pogodan za PCR pločicu sa 96 uzoraka | pak | 1 |  | 0
7. | Mikroploče PP 96 Mjesta 800 µL konusno dno PK/50: Midi ploče s 96 mjesta za izolaciju/pohranu uzoraka, 50 komada po pakiranju | pak | 1 |  | 0
8. | Illumina Purification Beads 30 ml: Kuglice za pročišćavanje uzoraka | pak | 1 |  | 0
CIJENA PONUDE bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a: |  |  |  |  | 0
CIJENA PONUDE s PDV-om: |  |  |  |  | 0
| U ________________, ___.___.__________. |  |  | __________________________________________
Ovjera – potpis odgovorne osobe/službeni pečat: