**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - Testovi za mikoplazme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **r br** | **Šifra artikla (Interna oznaka Naručitelja)** | **vrsta / opis predmeta nabave** | **Karakteristike predmeta nabave** |
|  | **100317** | Mycoplasma test | Testovi trebaju identificirati *Ureaplasma urealyticum/parvum* (Ureaplasma sp.) i *Mycoplasma hominis*, odrediti broj navedenih bakterija u CFU/mL uzorka, te odrediti odvojeno osjetljivost na antibiotike *M. hominis* (najmanje na klindamicin i tetraciklin) od osjetljivosti na antibiotike *Ureaplasma sp*. (najmanje na eritromicin i tetraciklin) te za obje vrste moksifloksacin, i to u minimalno dvije koncentracije za svaki antibiotik. Cut-off za *Ureaplasma sp*. mora biti 103. Kit mora uključivati i transportni medij, liofilizirani medij za rast, strip za identifikaciju, enumeraciju te odvojeno ispitivanje osjetljivosti na antibiotike, kako za *M. hominis* tako i za *Ureaplasma sp*. (ne zahtjeva korištenje dodatnih pomagala). |
|  | **100318** | Transportni medij za Mycoplasma test | Odgovarajući transportni medij za Mycoplasma test pod točkom 1. |