KLIPNE PIPETE

1. Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda (051)

| Interval umjeravanja: 1 x u 18 mjeseci Odgovorne osobe: J. Kosić-Vukšić (4696-225) i K. Tomić-Kranjc (4696-222) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. | Vrsta | Proizvođač | Volumen μl | Serijski broj | Umjeravanje provedeno |  | Planirano umjeravanje | Smještaj |
| 1. | Transferpette / V-051-1 | Ependorf | 100-1000 | 3461995 | 02/2024. |  | 08/2025. | 1.02 |
| 2. | Transferpette / V-051-4 | Brand | 0,5-5 ml | 16K63715 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.02 |
| 3. | Pipette 8-ch / V-051-5 | Hirschmann | 30-300 | 11075851 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.19 |
| 4. | Transferpette / V-051-6 | Brand | 20-200 | 16L67881 |  | 02/2024. | 08/2025 | 1.02 |
| 5. | Labopette / V-051-7 | Hirschmann | 100 | 11095034 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.02 |
| 6. | Transferpette / V-051-8 | Brand | 50 | 05A2525 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.03 |
| 7. | Labopette / V-051-9 | Hirschmann | 1000 | 11095241 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.02 |
| 8. | Transferpette / V-051-10 | Brand | 10 | 07 M 31248 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.19 |
| 9. | Transferpette / V-051-11 | Brand | 10 | 05 M 03435 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.19 |
| 10. | Transferpette / V-051-12 | Brand | 10 | 02 C 3105 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.03 |
| 11. | Transferpette / V-051-13 | Brand | 100 | 04 M 87433 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.19 |

| Red. | Vrsta | Proizvođač | Volumen μl | Serijski broj | Umjeravanje provedeno | Planirano umjeravanje | Smještaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Transferpette / V-051-14 | Brand | 100 | 04 M 87432 | 05/2024. | 11/2025. | 1.19 |
| 13. | Transferpette / V-051-15 | Brand | 1000 | 06 M 14863 | 02/2024. | 08/2025. | 1.19 |
| 14. | Transferpette / V-051-16 | Brand | 1000 | 06 M 14866 | 05/2024. | 11/2025. | 1.19 |
| 15. | Transferpette / V-051-17 | Brand | 25-250 | 06 A 5469 | 05/2024. | 11/2025. | 1.03 |
| 16. | Transferpette / V-051-29 | Brand | 5-50 | 10 E 34410 | 05/2024. | 11/2025. | 1.03 |
| 17. | Transferpette / V-051-38 | Brand | 100-1000 μL | 19H26384 | 02/2024. | 08/2025. | 1.06 |
| 18. | Transferpette / V-051-39 | Brand | 500 - 5000 μL | 20G36960 | 02/2024. | 08/2025. | 1.06 |
| 19. | Mikropipeta S-8 (osamkanalna)/ V-051-41 | Brand | 30-300 | 9280174 | 05/2024. | 11/2025. | 1.19 |
| 20. | Transferpette / V-051-42 | Brand | 500 - 5000 μL | 20L88362 | 05/2024. | 11/2025. | 1.02 |
| 21. | Transferpette / V-051-44 | Brand | 1000 μL | 21M97876 | 05/2024. | 11/2025. | 1.02 |
| 22. | Transferpette / V-051-40 | Brand | 1000 μL | 20D71691 |  | 08/2025. | 1.06 |
| 23. | ErgoOne / V-051-59 | STARLAB | 0.5-10 | 489715K | 02/2024. | 08/2025. | 104B |

2. Odjel za sanitarnu mikrobiologiju (052)

| Interval umjeravanja: 1 x u 18 mjeseci Odgovorne osobe: I. Kovaček (4696-245) i Z. Mlinar (4696-246) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Vrsta / interna oznaka | Proizvođač | Volumen μl | Serijski broj | Umjeravanje provedeno | Planirano umjeravanje | Smještaj |
| 1. | Transferpette / V-052-3 | Brand | 10-100 | 10E29039 | 05/2024. | 11/2025. | 2.24 |
| 2. | Transferpette / V-052-4 | Brand | 100-1000 | 05C5097 | 05/2024. | 11/2025. | 2.24 |
| 3. | Transferpette / V-052-7 | Brand | 0,5-10 | 11M07198 | 05/2024. | 11/2025. | 2.24 |

3. Odjel za analitičke tehnike (053)

| Interval umjeravanja: 1 x u 18 mjeseci Odgovorne osobe: I. Mandić-Andačić (4696-398), B. Čulig (4696-247) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Vrsta / interna oznaka | Proizvođač | Volumen μl | Serijski broj |  | Umjeravanje provedeno | Planirano umjeravanje | Smještaj |
| 1. | Eppendorf-Research / V-053-5 | Eppendorf | 10-100 | 2222992 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.12 |
| 2. | Transferpette / V-053-6 | Brand | 0.5-10 | 11G39280 |  | 02/2024. | 08/2025. | 3.05 |
| 3. | Transferpette / V-053-8 | Brand | 10-100 | 10G33094 |  | 02/2024. | 08/2025. | 3.05 |
| 4. | Transferpette / V-053-9 | Brand | 10-100 | 06C8529 |  | 02/2023. | 08/2025. | 1.21 |
| 5. | LLG Micropipette / V-053-10 | Labware | 100-1000 | JI877522 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.12 |
| 6. | Transferpette / V-053-11 | Brand | 10-100 | 07F53779 | 02/2024. |  | 08/2025. | 1.13 |
| 7. | Labopette / V-053-14 | Hirschmann | 10-100 | 11077287 | 06/2024. |  | 12/2025. | 1.11 |
| 8. | Transferpette / V-053-15 | Brand | 0.5-10 | 05C4709 | 04/2024. |  | 10/2025. | 1.21 |
| 9. | Transferpette / V-053-16 | Eppendorf Reference | 10-100 | 295499 | 02/2024. |  | 08/2025. | 1.12 |
| 10. | Transferpette / V-053-17 | Eppendorf Research | 500 | 413509 | 02/2024. |  | 08/2025. | 1.12 |
| 11. | Transferpette / V-053-18 | Brand | 100-1000 | 18B72820 | 02/2024. |  | 08/2025. | 1.13 |
| 12. | Labopette / V-053-22 | Hirschmann | 1000 | 11095228 | 02/2024. |  | 08/2025. | 1.13 |
| 13. | Transferpette / V-053-25 | Brand | 10-100 | 16J35710 |  | 02/2024. | 08/2025. | 2.01 |
| 14. | Transferpette / V-053-26 | Brand | 0,5-5 ml | 16K63708 |  | 02/2024. | 08/2025. | 2.01 |
| 15. | Transferpette / V-053-27 | Eppendorf Reference | 1000 | 4547931 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.13 |
| 16. | Transferpette / V-053-28 | Brand | 0,5-5 ml | 16K63705 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.21 |
| 17. | Transferpette / V-053-29 | Brand | 10-100 | 16K58358 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.21 |
| 18. | Transferpette / V-053-30 | Brand | 100-1000 | 16K59305 |  | 03/2024. | 09/2025. | 1.13 |
| 19. | Transferpette / V-053-31 | Brand | 100-1000 | 16K59307 |  | 03/2024. | 09/2025. | 1.11 |
| 20. | Transferpette / V-053-32 | Brand | 100-1000 | 16K59295 |  | 02/2024. | 08/2025. | 3.03 |
| 21. | Transferpette / V-053-33 | Brand | 10-100 | 16K58355 |  | 02/2024. | 08/2025. | 3.03 |
| 22. | Transferpette / V-053-34 | Brand | 100-1000 | 16K59296 |  | 04/2024. | 10/2025. | 1.12 |
| 23. | Transferpette / V-053-35 | Brand | 0,5-5 ml | 16K63716 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.12 |
| 24. | Transferpette / V-053-36 | Brand | 100-1000 | 16K59301 |  | 02/2024. | 08/2025. | 3.06 |
| 25. | LLG Micropipette / V-053-37 | Labware | 0,5-10 | JB871562 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.12 |
| 26. | Transferpette / V-053-38 | Brand | 10-100 | 20A96745 |  | 02/2024. | 08/2025. | 3.06 |
| 27. | Transferpette / V-053-39 | Brand | 1000-10000 | 20G37424 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.21 |
| 28. | Transferpette / V-053-40 | Brand | 1000-10000 | 20G32963 |  | 02/2024. | 08/2025. | 2.01 |
| 29. | Transferpette / V-053-41 | Brand | 100-1000 | 20L87137 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.21 |
| 30. | Transferpette / V-053-42 | Brand | 100-1000 | 20J55290 |  | 02/2024. | 08/2025. | 3.05 |
| 31. | Transferpette / V-053-43 | Brand | 10-100 | 20L81844 |  | 02/2024. | 08/2025. | 3.05 |
| 32. | Transferpette / V-053-44 | Brand | 0,5-10 | 20L82710 |  | 09/2023. | 09/2025. |  |
| 33. | Transferpette / V-053-51 | Brand | 0.5-10 | 0410904 |  | 02/2024. | 08/2025. | 1.11 |

4. Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane (054) i Odjel za sigurnost i kvalitetu predmeta opće uporabe (056)

| Interval umjeravanja: 1 x u 18 mjeseci Odgovorne osobe: I. Prskalo (4696-295), Sonja Serdar (4696-236) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Vrsta / interna oznaka | Proizvođač | Volumen μl | Serijski broj | Umjeravanje provedeno | Planirano umjeravanje | Smještaj |
| 1. | Multipipetor transferpette / V-054-1 (multikanalna) | Brand | 30-300 | 07C0647 | 02/2024. | 08/2025. | 2.02 |
| 2. | Transferpette / V-054-2 | Brand | 5-50 | 04A1682 | 02/2024. | 08/2025. | 2.05 |
| 3. | Transferpette / V-054-5 | Brand | 0,5-5 ml | 20G36602 | 05/2024. | 11/2025. | 2.02 |
| 4. | Transferpette / V-054-6 | Brand | 0,5-5 ml | 03M74788 | 02/2024. | 08/2025. | 2.11 |
| 5. | Transferpette / V-054-7 | Brand | 20-200 | 16L67883 | 02/2024. | 08/2025. | 2.02 |
| 6. | Transferpette / V-054-8 | Brand | 500-5000 | 16K63710 | 02/2024. | 08/2025. | 2.03 |
| 7. | Transferpette / V-054-9 | Brand | 100-1000 | 16K59303 | 02/2024. | 08/2025. | 2.11 |
| 8. | Transferpette / V-054-11 | Brand | 1-10 ml | 22D58892 | 05/2024. | 11/2025. | 2.02 |
| 9. | Transferpette / V-054-12 | Brand | 1-10 ml | 22D58873 | 05/2024. | 11/2025. | 2.11 |
| 10. | Transferpette / V-054-13 | Brand | 10-100 | 22D60226 | 05/2024. | 11/2025. | 2.11 |
| 11. | Transferpette / V-054-14 | Brand | 5-50 | 22B31526 | 05/2024. | 11/2025. | 2.02 |
| 12. | Transferpette / V-054-15 (multikanalna) | Brand | 30-300 | 22C36888 | 05/2024. | 11/2025. | 2.02 |
| 13. | Transferpette / V-054-16 | Brand | 100-1000 | 22D66524 | 02/2024. | 08/2025. | 2.02 |
| 14. | Transferpette / V-054-17 | Brand | 100-1000 | 22D72620 | 02/2024. | 08/2025. | 2.03 |
| 15. | Transferpette / V-054-18 | Brand | 0.5-5 mL | 22G16608 | 02/2024. | 08/2025. | 2.02 |
| 16. | Transferpette / V-054-19 | Brand | 0.5-5 mL | 22G16039 | 02/2024. | 08/2025. | 2.03 |
| 17. | Transferpette / V-054-20 | Brand | 0.5-5 mL | 03M74787 | 05/2024. | 11/2025. | 2.11 |

5. Odjel za higijenu okoliša (058)

| Interval umjeravanja: 1 x u 18 mjeseci Odgovorne osobe: Dejan Prgić (4696-263) i L. Ulm (4696-254) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Vrsta | Proizvođač | Volumen μl | Serijski broj | Umjeravanje provedeno | Planirano umjeravanje | Smještaj |
| 1. | O Black / V-058-1 | Hamilton | 0-10 | 019812 | 03/2024. | 09/2025. | 4.08 |
| 2. | Transferpette / V-058-2 | Brand | 100-1000 | 09 S 3723 | 03/2024. | 09/2025. | 4.05 |
| 3. | Labopette / V-058-4 | Socorex | 1000-10000 | 08041319 | 05/2024. | 11/2025. | 4.02 |

6. Služba za kliničku mikrobiologiju

| Interval umjeravanja: 1 x u 18 mjeseci Odgovorne osobe: M. Šimić (4696-314) i S. Šuto (4696-318) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Vrsta | Proizvođač | Volumen μl | Serijski broj | Umjeravanje provedeno | Planirano umjeravanje | Smještaj |
| 1. | Transferpette | Brand | 10-100 | 16L79734 | 05/2024. | 11/2025. | Soba 6 (podloge) |
| 2. | Transferpette | Brand | 100-1000 | 02L98356 | 05/2024. | 11/2025. | Soba 6 (podloge) |
| 3. | Transferpette | Eppendorf | 2000 | 172412A | 05/2024. | 11/2025. | Soba 6 (podloge) |
| 4. | Transferpette | Brand | 10-100 | 22L10572 | 06/2024. | 12/2025. | 02402 |
| 5. | Transferpette | Brand | 0,5-10 | 02L98762 | 06/2024. | 12/2025. | 025 |
| 6. | Transferpette | Brand | 100-1000 | 08B5312 | 06/2024. | 12/2025. | 025 |
| 7. | Transferpette | Brand | 10-100 | 03D6455 | 06/2024. | 12/2025. | 025 |
| 8. | Transferpette | Brand | 2-20 | 03K32910 | 06/2024. | 12/2025. | 025 |
| 9. | ErgOne multikanalna | ErgOne | 0.5-10 | 264275J | 06/2024. | 12/2025. | 025 |
| 10. | ErgOne multikanalna | ErgOne | 10-100 | 384949K | 06/2024. | 12/2025. | 025 |
| 11. | Eppendorf multikanalna | Eppendorf | 5-50 | T48880 | 06/2024. | 12/2025. | 025 |
| 12. | Transferpette | Brand | 100-1000 | 20D71177 | 06/2024. | 12/2025. | 025 |

DIGITALNA BIRETA

1. Odjel za higijenu okoliša (058)

| Interval umjeravanja: 1 x u 18 mjeseci Odgovorne osobe: Dejan Prgić (4696-263) i L. Ulm (4696-254) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Vrsta | Proizvođač | Volumen ml | Serijski broj | Umjeravanje provedeno | Planirano umjeravanje | Smještaj |
| 1. | Digitalna bireta Solarus | Hirschmann Laborgerate | 50 | 50704016 | 05/2024. | 11/2025. | 403 |